| 鉄筋コンクリート造中間検査チェックシート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 |  | 内容 | 検査日付 | 工事監理者によるチェック欄 |  |  |  |  | 検査員 記入欄 |
|  |  |  | 工事監理者 | 検査方法 |  |  | 結果 |  | 結果 |
|  |  |  |  | 目視検査 | 計測検査 | 書類検査 (工事施工者報告) | 適・不適 |  | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一次検査 | 二次検査 |  |
| ① 全 体 | 共通 | 柱、はり、壁、スラブの位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | かぶり厚さの確保 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋の材質 |  |  |  |  |  |  |  |
| ②基礎 | 支持地盤 | 地耐力の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎･地中梁 | 基礎の種類、杭の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 偏心による補強 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ 柱 | 一般階主筋 | 柱径寸法、主筋の径、本数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最上階主筋 | 柱頭の配筋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最下階主筋 | 柱脚の配筋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定着･継手 | 位置および定着 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 補強 | ふかし部の配筋補強 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帯筋 | 鉄筋径、ピッチ、フック、結束 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ は り | はり主筋 | 柱径寸法、主筋の径、本数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中吊り筋の間隔、長さ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定着･継手 | 位置および定着 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 補強 | ふかし部および貫通孔補強 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | あばら筋 | 鉄筋径、ピッチ、フック、結束 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ ス ラ ブ | スラブ筋 | スラブ厚、鉄筋のピッチ、径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主筋配置、支持条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定着･継手 | 位置および定着 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 補強 | 出入隅部、開口部 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ 壁 | 壁筋 | 壁厚、鉄筋のピッチ、径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定着･継手 | 位置および定着 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 補強 | 開口部、スリット |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦その他 | コンクリート | 型枠支柱存置期間 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリート打設後の養生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリートの調合、圧縮強度 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧不具合の処理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |