| 鉄骨造中間検査チェックシート ＮＯ．１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 |  | 内容 | 検査日付 | 工事監理者によるチェック欄 |  |  |  |  | 検査員 記入欄 |
|  |  |  | 工事監理者 | 検査方法 |  |  | 結果 |  | 結果 |
|  |  |  |  | 目視検査 | 計測検査 | 書類検査 (工事施工者報告) | 適・不適 |  | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一次検査 | 二次検査 |  |
| ①他工程 部分 | ＲＣ工事 | ＲＣ造チェックシートによる |  |  |  |  |  |  |  |
| ②工場加工検査事項 | 材料の品質 | 鋼材、溶接材料、高力ボルトの種類、規格、品質 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 組立精度 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等の精度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製品検査１ | 部材の寸法精度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高力ボルト 接合部 | 摩擦接合面の処理、 径・ピッチ・縁あき |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製品検査２ | 外観検査および超音波探傷検査結果 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③現場検査事項 | 部材の配置 | 柱、はり、ブレース、床板等の配置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部材の寸法 ･形状 | 柱、はり、ブレース、床板等の寸法･形状 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建方精度 | 架構の建方精度 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ 溶 接 部 | 工場溶接部分の外観･形状 | 溶接継目の種類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶接継目の食違い |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | アンダーカット |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 割れ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他溶接部の外観･形状（ビード表面の不整、ピット） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現場溶接部分の組立精度の確認 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等の精度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現場溶接部分の製品検査 | 外観検査および超音波探傷検査結果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現場溶接部分の外観･形状 | 現場溶接部の部位（位置･形状･寸法）、作業条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶接継目の種類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶接継目の食違い |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | アンダーカット |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 割れ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他溶接部の外観･形状（ビード表面の不整、ピット） |  |  |  |  |  |  |  |

| 鉄骨造中間検査チェックシート ＮＯ．２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 |  | 内容 | 検査日付 | 工事監理者によるチェック欄 |  |  |  |  | 検査員 記入欄 |
|  |  |  | 工事監理者 | 検査方法 |  |  | 結果 |  | 結果 |
|  |  |  |  | 目視検査 | 計測検査 | 書類検査 (工事施工者報告) | 適・不適 |  | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一次検査 | 二次検査 |  |
| ⑤ボルト接合部 | トルシア形 ボルト | 現場受入検査 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摩擦接合面の処理、 径･ピッチ･縁あき |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 締付状態の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＪＩＳ形 六角ボルト | 現場受入検査 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摩擦接合面の処理、 径･ピッチ･縁あき |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 締付状態の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ブレース接合部 | 接合部の形式･板厚･材質･補剛材（柱･はり･ブレース端部） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦柱脚接合部 | 柱脚接合工法の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | アンカーボルトの保持･埋込方法、ベースプレートの材質･形状･板厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | アンカーボルトの材質･径･本数･および配置とナットの高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | アンカーボルトの締付状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スタッドボルトの径･本数･配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧床スラブ接合部 | 床構造の形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | シヤーコネクター（頭付きスタッド･焼抜き栓溶接）の施工状況･検査結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨不具合の 処理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |