建築基準法第１２条第５項の規定に基づく

鉄骨工事施工状況報告書

建築主事　様

提出日　　　　　年　　月　　日

Ⅰ一般事項

| 建築主 |  |  | 住 所 (TEL - - ) 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 報告者 | 工事監理者 |  | 住 所 (TEL - - ) 事務所名 ( )級建築士事務所( )登録第 号 氏 名 ( )級建築士( )登録第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事施工者 |  | 住 所 (TEL - - ) 会社名 代表取締役氏名 建設業の許可( )登録第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物鉄骨工事の概要 | 設計者 |  | 住 所 (TEL - - ) 事務所名 ( )級建築士事務所( )登録第 号 氏 名 ( )級建築士( )登録第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築工事の 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築確認 |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築場所 |  | 福井市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  | 階 数 |  |  | 地上 階・地下 階 |  |  |  |  |  |  |  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 構造種別 |  | S造・SRC造・他( )造 |  |  |  |  |  |  |  | 架構形式 |  |  |  | Ｘ方向 Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶接長 |  | ｍ |  |  |  | 鉄骨総重量 |  |  |  | ｔ |  |  |  | 鉄骨単位重量 |  | t/㎡ |  |  |  |  |  | 計算ルート |  |  | X方向 Y方向 |  |  |
|  | 構造耐力上主要な部分に使用した鋼材等の種類及び使用部位等 |  | 使用部位 |  |  |  | 鋼材の種類 |  |  |  | 使用重量 |  | 高力ボルトの種類及び接合方法等 |  | 種類・径等 |  |  |  |  |  |  |  | 接合方法 |  |  | 締付方法 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | トルシア型 |  |  |  | S T・径 M |  |  |  | 摩擦・引張 |  |  | □ トルクコントロール法 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＪＩＳ型 |  |  |  | S T・径 M |  |  |  | 摩擦・引張 |  |  | □ トルクコントロール法 □ ナット回転法 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  |  |  | S T・径 M |  |  |  | 摩擦 |  |  | ナット回転法(大臣認定品) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接合面の 処 理 |  |  |  | μ=0.45 μ=0.40 |  |  | １母材 ２スプライスＰＬ １母材 ２スプライスＰＬ |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶接継目の部位、鋼材の種類及び短期許容応力度の区分等 |  | 工場溶接 | 接合部位 |  |  | 鋼材の種類 |  |  |  | 溶接の種類 |  |  | 強度区分 |  | 現場溶接 |  | 接合部位 |  |  |  | 鋼材の種類 |  |  | 溶接の種類 |  | 強度区分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 突合せ・すみ肉 突合せ・すみ肉 突合せ・すみ肉 突合せ・すみ肉 突合せ・すみ肉 |  |  | Ｆ・0.9Ｆ Ｆ・0.9Ｆ Ｆ・0.9Ｆ Ｆ・0.9Ｆ Ｆ・0.9Ｆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 突合せ・すみ肉 突合せ・すみ肉 突合せ・すみ肉 突合せ・すみ肉 突合せ・すみ肉 |  | Ｆ・0.9Ｆ Ｆ・0.9Ｆ Ｆ・0.9Ｆ Ｆ・0.9Ｆ Ｆ・0.9Ｆ |  |
|  | 建築確認通知書と設計図書との照合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 訂正箇所（ 有 ・ 無 ） 設計図書の訂正（確認済・未確認） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築確認後の 変更事項 |  |  |  | 変更届の提出（ 有 ・ 無 ） 届出年月日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄骨製作工場名の現場表示板 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで設置（写真提出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事関係者住所・氏名 | 工事監理 構造担当責任者 |  |  |  | 事務所名 (TEL - - ) 住 所 資格・氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三者検査機関等（溶接部の受入検査） |  |  |  | 受入検査機関等の名称 住所 検査員資格・氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 検査技術者（溶接部以外の受入検査）㊟１ |  |  |  | 所属 住所 検査員資格・氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事施工者 鉄骨工事責任者 |  |  |  | 建設会社名 資格・氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄骨加工工場 | 名称 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □大臣認定工場 □知事認定工場 |  |  |  | 工場のランク 認定（登録）年月日 年 月 日 有効期限 年 月 日 認定（登録）番 号 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶接管理責任者 |  |  |  | 所属 氏名 資格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 検査責任者 |  |  |  | 所属 氏名 資格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社内検査 | □外注 |  |  |  | 外注検査機関等の名称 住所 検査員資格・氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □社内検査部門 |  |  |  | 所属部署 検査員資格・氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 添付図書類 | - 鋼材等の裏書きミルシート - 鋼材等の流通経路を示す書類 - 溶接部の検査報告書（外観＋超音波探傷） - 溶接部検査に関する契約書（写し） - 溶接部の強度試験成績書 |  |  |  |  |  |  |  |  | - ボルト類の強度試験報告書 - 高力ボルト現場軸力導入試験報告書 - 高力ボルトの締付け検査報告書 - 合成スラブの施工状況報告書 - 露出型柱脚施工管理報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 工事監理契約書（写し） - 認定書・資格証（写し） - 鉄骨製作工場名の現場表示板の写真 - 各工程の工事写真 |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊟１、 |  | 溶接部を除く受入検査について、工場監理者が検査計画書及び検査依頼書に基づき依頼した技術者の所属、資格及び氏名等を記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊟２、 |  | ３ 参照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |