様式８　技術提案書様式

※ 各様式は、Ａ３又はＡ４版で作成してください。なお制限枚数に関し、Ａ３版はＡ４版２枚に相当するものとします。

※ 制限枚数は、あくまでも上限を示すものであり、枚数を埋める必要はなく、また評価にも影響しません。

※ いずれの提案も、定量的な提案等、具体性及び実効性を評価することを念頭にご提案ください。

| （様式８-１） |  | 資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |
| １．実施方針および実施体制 |  |  |
| 以下についての提案を願います。 ・実施方針 本事業に対する提案者の取組姿勢・コンセプト ・本事業の実施体制 運転人員の実績や教育計画、バックアップ体制など 安定稼働を意識した体制をご提案ください。 |  |  |

| （様式８-２） |  | 【自由様式】 |
| --- | --- | --- |
| ２．事業リスク管理 |  |  |
| 以下についての提案を願います。 ・事業リスク管理 リスク管理方針および管理体制 セルフモニタリングの方法 SPC長期運営の実効性 20年間の事業継続性 ステージ毎のリスク対応や想定されるイベントへの対応をご記載ください。 |  |  |

| （様式８-３） |  | 【資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

３．景観・デザイン

以下についての提案を願います。 ・周辺の景観との調和 施設のデザイン、景観への配慮に係る内容で、要求水準を踏まえた中で、特筆すべき事項を記載してください。 地元住民に親しまれるデザインへの考え方について記載ください。 地元要望をどのように取り入れるのかについて、提案ください。

| （様式８-４） |  | 【資料を除き、Ａ４版４ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

４．地域経済への配慮

以下についての提案を願います。 ・地元企業の活用 ・地元人材の雇用 福井市への経済対策について、本事業の実施に伴い、福井市経済へどのような貢献があるかについて簡潔かつ具体的（定量的効果を期待します）に提案ください。

| （様式８-５） |  | 【資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

５．地元対応

以下についての提案を願います。 ・地元対応 施設の状況を分かり易く市民に示す情報発信方法を提案ください。 市民利用施設（福井市東山健康運動公園）の利用可能日数の向上と、運動公園での外部エネルギー低減への寄与について提案ください。

| （様式８-６） |  | 【資料を除き、Ａ４版６ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

６．地球温暖化対策・発電効率・エネルギー有効利用等

以下についての提案を願います。 ・地球温暖化対策 太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入による、新施設の「エネルギー自立」に向けた対策等について、要求水準を踏まえた上で、具体的にご提案ください。 ・発電効率/エネルギー有効利用等 エネルギー有効利用を実現する発電計画・設計についてご提案ください。 売電量や省エネ対策について、最大の効果が発揮できる方策をご提案ください。 エネルギー回収率については具体的に明らかにしてください。 提案するエネルギー回収率; 〇〇．〇％. 【注】１．運転炉数や季節を問わず、単一のエネルギー回収率を提案してください。 ２．提案するエネルギー回収率は小数点第一位まで記載ください。 ３．提案数値に基づき評価を行うため、数値設定の考え方や根拠を資料として添付してください。 ４．エネルギー回収率の算定には、次ページに示す方法によるものとします。

エネルギー回収率（発電効率と熱利用率の和）の算定

■発電効率の定義（高効率ごみ発電施設整備マニュアルに準じる） 発電効率は、タービン発電機定格出力を設定した時の「ごみ発熱量」と「外部燃料投入量」を用いて以下の式で算出する。 ただし、ごみからエネルギーを可能な限り取り出すという観点から、外部燃料は極力少ないことが望ましく、安定燃焼や安定溶融を維持するために必要なものに限定し、投入エネルギー全体の30％を上限とする。なお、ここでいう外部燃料とは、化石燃料や木質チップ等の廃棄物に該当しない燃料を指す。 ■熱利用率の定義 ごみ焼却施設内外へ供給された有効熱量を対象とする。 ※0.46 は、発電/熱の等価係数 ■有効熱量の考え方 施設内外へ供給された有効熱量とは、蒸気、高温水、温水、潜熱蓄熱材等の媒体により焼却施設の建物内外へ供給された熱量を示し、以下のケースが該当する。 ・施設内の給湯、冷暖房等への熱供給 ・プール、温浴施設等へ熱供給 ・地域冷暖房施設用熱源への熱供給

出典：エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（環境省、平成31年3月改訂）より抜粋

| （様式８-７） |  | 【資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

７．環境学習機能

以下についての提案を願います。 ・環境学習機能 展示機能（展示物、展示方法）、環境学習機能（学習目的と学習効果）に係る具体的な手法をご提案ください。 環境学習コンテンツの陳腐化対策についてご提案ください。 見学ルート等の説明について、以下の視点よりご提案ください。 ① 見学できる場所 ② 見学者動線 ③ 見学ルートに関して配慮した特筆すべき事項

| （様式８-８） |  | 【資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

８．残さの発生量の低減

以下についての提案を願います。 ・最終処分量 処理における主灰、飛灰等の残さ発生量の低減対策について、定量的な視点よりご提案ください。

| （様式８-９） |  | 【資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

９．全体配置計画及び受入・搬入管理

以下についての提案を願います。 ・全体配置計画 運営期間を通じての施設の配置、動線、車両や人の移動について、安全性の観点から提案ください。 ①各車両（ごみ搬入車、ごみ一般持込車、灰搬出車、メンテナンス車、見学者車両、従業員車両等） ②人員（見学者、施設利用者、作業員、運転手等） ・受付・搬入管理 受付及び誘導方法を示した上で、ごみの搬入管理（特に事業系、一般持込）の対応について、スムースな受入と退出および場内での安全が保たれる方策についてご提案ください。 プラットホーム上の一般持ち込者の安全対策についてご提案ください。

| （様式８-10） |  | 【資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

10．施工計画

以下についての提案を願います。 ・施工計画 建設工事中の安全配慮や周辺環境への配慮（土の持出抑制、周辺美化等）や、近隣住民に対する配慮、周辺施設や交通への影響への対策を提案ください。

| （様式８-11） |  | 【資料を除き、Ａ４版４ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

11．公害防止

以下についての提案を願います。 ・公害防止 排ガスや騒音、振動、悪臭に関する低減策や周辺環境への配慮について提案ください。 水銀規制値を遵守するための制御方法も併せて提案ください。 ※ 工事中の対策は、様式８-10で提案し、本様式には含まないで下さい。 温室効果ガスの年間排出量を別添資料として添付してください。 基準ごみ質、年間280日運転した場合でご提案ください。

| （様式８-12） |  | 【資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

12．信頼性・事故防止対策等

以下についての提案を願います。 ・実績に基づく信頼性・事故防止対策等 事故防止対策、トラブルの未然防止、信頼性及び耐久性 - 実績についての記載内容の指定はありません。 経験に基づいたノウハウを発揮できる施設であることをご提案ください。

| （様式８-13） |  | 【資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

13．災害発生時の対応・処理継続性の確保

以下についての提案を願います。 ・災害発生時の対応/処理継続性の確保 災害時の対応、事業継続計画（BCP）、災害時の福井市に対する貢献について提案ください。 ※火災対策を含みます。

| （様式８-14） |  | 【資料を除き、Ａ４版２ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

14．施設の強靭化

以下についての提案を願います。 ・施設の強靭化 施設の災害対策、防災機能（想定する災害とその対策）、災害発生時の安全埋火と自立復旧、寒冷地対策について提案ください。

| （様式８-15） |  | 【資料を除き、Ａ４版４ページ以内】 |
| --- | --- | --- |

15．長寿命化計画の考え方

以下についての提案を願います。 ・延命化 施設を長期間にわたって稼働するための取組について、計画、建設、維持管理および長期にわたり性能を発揮する方策を実現するための延命化方法についてご提案ください。

| （様式８-16） |  | 【自由様式】 |
| --- | --- | --- |

16．その他自由提案

その他本事業における設計・建設計画、運営計画について配慮した、特筆すべき事項があれば、ご提案ください。